様式第６号（第１７条関係）

例外規定適用申請書

| 令和 年 月 日 （宛先）富山市消防局長 申請者 住 所 富山市友杉１６８２番地 電 話 ０７６－４６１－３１１１ 氏 名 一般財団法人富山産業展示館 理事長 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請事項 |  |  |
| 申請理由又は例外規定適用を受けるために講じた措置 |  |  |
| ※ 意 見 |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　申請する防火対象物等の見取図、平面図等を添付すること。

様式第６号（第１７条関係）

記載例

例外規定適用申請書

| 令和 年 月 日 （宛先）富山市消防局長 申請者 住 所 富山市友杉１６８２番地 電 話 ０７６－４６１－３１１１ 氏 名 一般財団法人富山産業展示館 理事長 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申請事項 | 富山産業展示館で令和○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日までの期間、富山産業展示館○館大展示場使用区分 の（面積記入）㎡を利用する、「○○○○○展」において、○㌔プロパンガス○本からガスをとり、ガスコンロを○台使用します。（開催時間は、○時～○時） |  |
| 申請理由又は例外規定適用を受けるために講じた措置 | １.火気使用責任者 社 名 ・ 担当者名 ２.ガスコンロ台は、不燃材を使用し、周囲の可燃物から火災予防上安全な距離を確保する。 ３.通路はすべて１２０cm以上とり、避難口を確保するとともに、誘導員○名を配置します。 ４.展示場設営のため、装飾物及び仮設壁を設ける場合、テクノホールに設置されている消防用設備等の障害とならないよう配置し、パーテーションパネル・紅白幕は防炎タイプを使用し避難時には容易に移動できるものとします。（詳細図別添） ５.消火器及び水バケツは別紙のように増強します。 ６.閉場する際は、テクノホール設備管理者等と主催責任者が火の元を最終確認します。 ７.主 催 社 名 ・ 担当者名 ・ 電話番号 会場設営 社 名 ・ 担当者名 ・ 電話番号 |  |
| ※ 意 見 |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は記入しないこと。

４　申請する防火対象物等の見取図、平面図等を添付すること。

【届け出の流れ】

テクノホール参考資料

富山消防南部出張所への「例外規定適用申請書」の申請者名は、テクノホール（富山産業展示館）の理事長名とするよう指導されております。このため、イベント時の火気使用ブースに関する書類をとりまとめいただいた申請書を２部（正・副）作成いただき、テクノホールにお持ちいただければ、理事長名を補記・押印し、返付いたします。

この申請書を直接、主催者様から富山消防南部出張所にご提出いただく流れとなります。

（富山消防南部出張所：富山市悪王寺25番地1　Tel：076-429-5970）

※催事の内容・態様は催事により異なります。自ずと消防からの指導も異なりますので、火気を使用する際、申請前に余裕をもって事前に消防へご相談されることをお勧めします。

【備考４にかかる添付書類：テクノホール調べ】

□　①付近見取図

※テクノホールで使用するエリアを図示。（テクノホール事務所で2部用意します）

□　②館内レイアウト平面図

※③のブースの位置が読み取れるよう表記。

※東西南北を表記。

□　③火気使用ブースの詳細図

※ガスボンベ（サイズは８ｋｇまで）、ガスコンロなどの位置・仕様を表記。

※ガスボンベは転倒防止のため、机の脚などに固定する旨表記。

（固定するものは、チェーンなどの不燃性のもの）

※ガスホースの延長（長さ）を表記、水バケツ・消火器の位置を表記。

※ガスホースにより転倒しないようホース固定の旨表記。

□　④館内レイアウト全体図に誘導員の位置と発災時の避難口を図示。

※（例として誘導員は●　避難口は➜で表記）

□　⑤大展示場平面図（防災）を添付

http://www.technohall.or.jp/org/dl.html

より使用エリアの平面図をダウンロードし添付。

※近年、電磁調理器は原則として届出の対象外ですが、電磁調理器等のブースも表記するよう指導事例があります。以外にも消防より追加提出書類を求められる場合もあります。柔軟なご対応をお願いします。

【添付書類の内容チェックリスト】

□　主要避難経路１．６ｍが搬入口と大展示場の入口で確保されているか。

□　補助避難経路１．２ｍが壁面から確保されているか。

□　例外規定適用申請書の表紙のガスの「Ｋｇ」と「数」とコンロなどの「数」が添付書類と一致しているか。